**Описание объекта закупки и количество:**

Наименование объекта закупки**:** **Медицинские расходные материалы для гинекологии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Набор гинекологический | Гинекологический комплект (смотровой) стерильный. В составе: 1) зеркало по Куско – 1 шт. 2) перчатки латексные – 1 пара. 3) универсальный шпатель Эйера-ложка Фолькмана – 1 шт. 4) салфетка подкладная размер не менее 70х40 см, плотность не менее 65 г/м2 – 1 шт. 1.Зеркало гинекологическое, одноразовое по Куско – 1 шт. Размер М. Длинна створок не менее 105 мм. Окно овальной формы, высота не менее 45 мм, ширина не менее 35 мм. Фиксатор поворотный. Жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии). Створки из оптически прозрачного полистирола медицинского назначения. Поверхность деталей зеркал ровная, гладкая, без колющих, режущих и острых кромок, царапин и других механических дефектов. Ручка удлиненная с упором для пальца длиной не менее 90 мм. Фиксатор белого цвета.  2. Шпатель Эйера – ложка Фолькмана (универсальный)– 1 шт Двухсторонний, комбинированный инструмент из ПЭНД медицинского назначения (за счет материала инструмент атравматичный, тактильно комфортный для пациента и медицинского персонала). Длина не менее 215 мм. Поверхность инструмента гладкая, без режущих и острых кромок, царапин и других механических дефектов. По краям толщина не менее 1мм и не более 1мм, Ложка Фолькмана:глубина не менее 1,2мм +- 0,1мм,,ширина не менее 4мм +- 0,1мм, дл.не менее 6мм +- 0,1мм,; Шпатель Эйера:ширина не менее 1,8см +- 0,1мм дл. не менее 3,1см +- 0,1см  3.Салфетка подкладная – 1 шт. Размер не менее 70\*40 мм и не более 70\*40 мм, изготовлен из двухслойного комбинированного материала плотностью не менее 65 г/м2: нижний слой - влагонепроницаемая эластичная полиэфирная пленка плотностью не менее 25 г/м2, микропористая мембрана, верхний слой - влаговпитывающей целлюлозосодержащий бикомпонентный нетканый материал (содержание вискозы не менее70%) плотностью не менее 40г/м2. Верхний слой имеет специальную обработку, которая обеспечивает отсутствие пылеворсоотделения, но не препятствует впитыванию жидкости, материал гипоаллергенен, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку.  4.Перчатки медицинские смотровые латексные – 1 пара. Опудренные, размер М.  Индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Должно быть наличие термошва по периметру упаковки с сетчатой структурой для визуального контроля целостности. Одна из сторон упаковки должна быть выполнена из двуосно-ориентированного сверхпрочного пластика. Графическое изображение безопасных мест вскрытия пакета не менее двух. | Упак. | 20 000 |
| 2 | Зеркало гинекологическое | Зеркало гинекологическое, одноразовое по Куско – 1 шт. Размер М. Длинна створок не менее 105 мм. Окно овальной формы, высота не менее 45 мм, ширина не менее 35 мм. Фиксатор поворотный. Жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии). Створки из оптически прозрачного полистирола медицинского назначения. Поверхность деталей зеркал ровная, гладкая, без колющих, режущих и острых кромок, царапин и других механических дефектов. Ручка удлиненная с упором для пальца длиной не менее 90 мм +-0,1мм. | Шт. | 10 000 |
| 3 | Перчатки стерильные смотровые латексные | Перчатки стерильные смотровые латексные неопудренные, для проведения манипуляций, требующих стерильности. Поверхность должна иметь микротекстуру, которая обеспечивает надежный захват и удержание инстру  мента при работе в условиях повышенной влажности, а также предотвращает возникновение бликов во время оперативного вмешательства и перевязок; длина перчатки не менее 245 мм, Толщина: манжеты 0,08 (+/– 0,02); ладонной поверхности 0,12 мм (+/– 0,02); пальцев 0,13 (+/– 0,02). Стерилизация газовая (этилен оксид). Срок годности: не менее 3 года со дня стерилизации. Размер М. | Пара | 20 000 |