Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №1,0** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 26±1 на 12±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 39±1 на 24±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 4 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет розовый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом до 5 кг. Внутренний диаметр 5.7±0.2 мм, наружный диаметр 9.0±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 10 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-10 |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №1,5** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 35±1 на 14±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 50±1 на 30±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 7 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет оранжевый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 5 до 10 кг. Внутренний диаметр 6.1±0.2 мм, наружный диаметр 9.8±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 10 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-15 |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №2,0** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 33±1 на 16±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 57±1 на 34±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 10 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет темно зеленый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 10 до 20 кг. Внутренний диаметр 8.0±0.2 мм, наружный диаметр 12.0±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 10 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-20 |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №2,5** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 46±1 на 18±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 65±1 на 37±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 14 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет светло коричневый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 20 до 30 кг. Внутренний диаметр 8.5±0.2 мм, наружный диаметр 13.6±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 20 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-25 |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №3,0** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 58±1 на 22±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 76±1 на 43±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 20 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет светло зеленый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 30 до 50 кг. Внутренний диаметр 10.5±0.2 мм, наружный диаметр 15.8±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 20 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-30 |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №4,0** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 60±1 на 25±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 87±1 на 51±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 30 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет фиолетовый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 50 до 70 кг. Внутренний диаметр 10.5±0.2 мм, наружный диаметр 15.9±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 30 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-40 |
| **Маска (ларингеальная с манжетой, шприцом и лубрикантом) №5,0** | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 67±1 на 30±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 100±1 на 55±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 40 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет фиолетовый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 70 до 100 кг. Внутренний диаметр 11.2±0.2 мм, наружный диаметр 16.2±0.2 мм. В комплекте шприц трехкомпонентный 30 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | FS311LC-50 |